AO SR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ASSUNTO: Impugnação ao edital e seus anexos. Pregão Eletrônico nº 90.099/2025

GREEN SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 19.752.891/0001-60, sediada na Rua Epitácio Pessoa, Nº 1079, Lourival Parente - Teresina/PI - CEP 64023-400, representada por seu sócio administrador, Sergio Henrique Linhares Menezes, portador do RG: 0000917742982 SESP-MA e do CPF: 632.371.643-72, vem tempestivamente, apresentar impugnação ao edital do pregão eletrônico nº 90099/2025, nos termos do item 5 do instrumento convocatório, motivo pelo qual expõe o seguinte:

O edital pregão eletrônico n.º 90099/2025, do tipo menor preço, com sessão pública agendada para o dia 03 de setembro de 2025, possui como objeto Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a execução contínua dos serviços de limpeza, incluindo limpeza de cisterna e caixa d´água e roço, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliárias da Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o fornecimento de mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios necessários.

Ocorre que após a análise do edital e seus anexos, observou-se questões pontuais que viciam o ato convocatório por restringirem a competitividade, condição esta essencial para validação de qualquer procedimento licitatório, contrariando a Lei Federal 14.133/2021, além de pontos importantes e equivocados que afetam diretamente o valor estimado da contratação, bem como, a proposta de preços, desconsiderando o princípio da legalidade, da isonomia e a escolha da proposta mais vantajosa, conforme especificações a seguir.

1. DA PREVISÃO EQUIVOCADA DA REPACTUAÇÃO

O item 32 do Termo de Referência e a Cláusula Vigésima Segunda da Minuta do Contrato dispõe acerca do instituto da REPACTUAÇÃO que consiste no reajuste do valor contratado em face da variação dos custos com a mão de obra decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho.

O referido item e a cláusula citada prevê o direito a repactuação do contrato da seguinte forma:

A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação;

Ocorre que o interregno mínimo de 1 (um) ano para que ocorra a repactuação conforme previsto em lei, é contado da data base da convenção coletiva de trabalho a qual a proposta se refere e, não a data da proposta de preços ou até mesmo da última repactuação como está previsto no instrumento convocatório. Essa previsão está em desconformidade com a Lei de Licitação 14.133/2021, que dispõe da seguinte forma:

Art. 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

I - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;

II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

Percebe-se que quanto às variações de custos decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho, a contagem de 1 ano deve ser da data base da convenção coletiva de trabalho.

Portanto, IMPUGNA-SE o edital e seus anexos para que a repactuação do contrato ocorra após o intervalo mínimo de 1 ano a contar da data da Convenção Coletiva de Trabalho vigente à época da apresentação da proposta na hipótese de variação dos custos da mão de obra.

2. DA PREVISÃO EQUIVOCADA DO REAJUSTE PELO IPCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Lei n° 14.133/2021 conceitua reajustamento em sentido estrito como sendo a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais (art. 6°, LVIII).

Conceitua também o instituto da repactuação, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.

Conforme objeto da licitação em questão, observa-se tratar de contratação de serviços contínuos de limpeza com dedicação exclusiva de mão de obra, que por si, é suficiente para que seja refutada a opção de Reajuste pelo IPCA, devendo ser aplicado a Repactuação dos preços registrados em Ata, por se tratar de variação de custos decorrentes de mão de obra, conforme tratamos nas alegações do item 1 desta impugnação. Tendo sua previsão na Lei 14.133/2021, vejamos:

Art. 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

I - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;

II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

Portanto, IMPUGNA-SE o edital e seus anexos para que a atualização dos preços referente aos custos decorrentes da mão de obra seja com base na Repactuação.

3. DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUAS E CISTERNAS

Em análise ao referido edital e seus anexos, percebemos que além da prestação de serviços contínuos de limpeza, constata-se no objeto da licitação a limpeza de caixas d’águas e cisternas, incluindo o serviços de cloração, análise bacteriológica e análise físico-química, conforme item 20.8.2 do Termo de Referência:

Além dos serviços de limpeza e desinfecção, os prestadores deverão garantir a realização dos procedimentos técnicos de cloração, análise bacteriológica e análise físico-química, respeitando os prazos e metodologias recomendadas pelas normas vigentes e validadas pelos órgãos competentes.

Constata-se que, os serventes de limpeza irão prestar os serviços de limpezas comuns e, ainda irão ter que prestar o serviço de limpeza de reservatório de água, e cisternas, incluindo o serviços de cloração, análise bacteriológica e análise físico-química, fato este que conforme legislações não é permitido para a categoria de Servente de Limpeza.

As atribuição de tarefas de limpeza de reservatórios de água e cisternas a profissionais da categoria de auxiliar de limpeza/servente de limpeza, é uma prática que contraria o entendimento legal e de normas técnicas aplicáveis, vez que a higienização desses reservatórios exige um nível de conhecimento e especialização que vai além das atribuições comuns da função.

Como poder constatar através da portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que estabelece os requisitos e procedimentos para o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano, incluindo a qualidade da água e a manutenção dos reservatórios.

Art. 30 Para sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água com captação em mananciais superficiais, no controle do processo de desinfecção da água por meio da cloração, cloraminação, da aplicação de dióxido de cloro ou de isocianuratos clorados devem ser observados os tempos de contato e as concentrações residuais de desinfetante na saída do tanque de contato, em função, quando cabível, dos valores de pH e temperatura, expressos nos Anexos 3, 4 e 5.

Percebe-se que a limpeza de caixa d’água e cisternas, requer procedimentos especiais com vistas a não causar problemas posteriores à saúde dos usuários, devendo assim atender à requisitos específicos, não podendo ser realizada por qualquer profissional. Além disso, o processo de desinfecção deve seguir protocolo específico conforme normativa do Ministério da Saúde, inclusive com a emissão de certificado.

Portanto, dada a clareza com que se apresentam os fatos, IMPUGNA-SE o edital e seus anexos, pois percebe-se a caracterização da necessidade de realizar o parcelamento do objeto desta licitação, uma vez que se tratam de objetos e atividades econômicas distintas, além de cumprir o princípio da ampla concorrência

4. DO AGRUPAMENTO DA LICITAÇÃO EM UM ÚNICO LOTE RESTRINGINDO A AMPLA CONCORRENCIA

Primeiramente, cumpre ressaltar que a licitação refere-se a um Registro de Preços envolvendo três serviços de áreas distintas, Limpeza e Conservação, Limpeza de Caixa d’água e Limpeza de Cisterna, como percebe-se e, também como está no termo de referência, no item 12.4, quando da justificativa para a subcontratação, dispõe que:

12.4. Com base nas três áreas de prestação de serviços contidas neste Termo de Referência, e diante da complexidade técnica diferenciada de algumas atividades, a subcontratação poderá ser efetivada nas seguintes situações: Serviços de roçagem e limpeza, desinfecção e análises em caixas d’água e cisternas.

Percebe-se que essa aglutinação viola a Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), limitando a competição ao impedir a participação de empresas especializadas em apenas um dos serviços, prejudicando a competitividade e a economicidade do certame, conforme vemos no Art.40 da lei de Licitações:

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

V - atendimento aos princípios:

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

Essa aglutinação de serviços de naturezas distintas, como a limpeza geral e a limpeza de caixas d’águas e limpeza de cisternas, afasta as empresas que são especialistas em apenas um dos serviços, mas não em ambos. Isso reduz o número de participantes e, consequentemente, a competição, que é um dos pilares da licitação, ainda mais em se tratar de um Sistema de Registro de Preços.

Vale ressaltar, que esse agrupamento impede que a administração pública selecione a proposta mais vantajosa, RESTRINGINDO A COMPETITIVIDADE entre os participantes, destacamos o que dispõe a Lei 14.133/2021:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

Diante disso, não resta dúvidas quanto a restrição da ampla concorrência nesse processo licitatório, e a quebra da isonomia, consubstanciada no Art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37 (...) (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;”

Ante a todo esse exposto, IMPUGNA-SE o edital e seus anexos por quebrar o princípio da ampla concorrência e a isonomia entre as concorrentes, devendo ocorrer o parcelamento do objeto até mesmo como forma de ressaltar o princípio da boa-fé.

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – CONTRATADA E SUBCONTRATADA

O edital em comento, nos traz as seguintes diretrizes quanto a Qualificação Técnica, em seu item 20.21.9, para ser atendida:

O caso em análise, a prestação de serviços de limpeza, conservação, roçagem e higienização de caixas d’água e cisternas exige a comprovação de experiência prévia, considerando o vulto, a complexidade e a natureza continuada do objeto. Trata-se de atividades que demandam mão de obra especializada, utilização de equipamentos específicos, observância a normas técnicas de segurança do trabalho e requisitos sanitários, bem como capacidade de organização e gestão operacional em larga escala.

Também é percebido a exigência de Atestado de Capacidade Técnica, quando da contratação da empresa Subcontratada, conforme dispõe o item 12.2 do Termo de Referência:

12.2 A subcontratação dependerá de prévia autorização da Administração, mediante deliberação formal, e estará condicionada à comprovação da capacidade técnica e da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da subcontratada, sem prejuízo da responsabilidade integral da contratada principal (art. 122 da Lei nº 14.133/2021).

Pois bem, analisando as citações extraídas do edital e termo de referência, percebemos que são contraditórias e impossíveis, pois caso a empresa licitante participe da licitação, deverá comprovar a qualificação técnica na fase de julgamento da habilitação, Todavia, optando esta por subcontratar, só conseguirá comprovar a expertise (qualificação técnica) da empresa subcontratada quando realizar a contratação dos serviços de limpeza e higienização de caixa d’águas e cisternas.

Observa-se que, a licitação seguindo o percurso normal, que em síntese, será, cadastro de proposta, rodada de lances, julgamento de proposta, julgamento de habilitação, homologação e contratação, é impossível comprovar a qualificação técnica e ser habilitada, pois a fase de julgamento dos documentos de habilitação antecede e muito a fase de contratação (momento em que se apresenta a subcontratada).

Portanto, visando dizimar a ambiguidade nesta licitação e as suas consequências, IMPUGNA-SE o instrumento convocatório, para que seja extinguido o duplo sentido quanto ao momento de comprovar os requisitos de habilitação da subcontratada, tornando a licitação transparente e dentro da legalidade.

6. DO SEGURO GARANTIA

No item 13 do termo de Referência e na Cláusula Nona da Minuta do Contrato, a licitação trata acerca do Seguro Garantia, nos informando que “O valor da garantia será de até 5% do valor inicial do contrato, podendo ser elevado para até 10%, quando justificado tecnicamente.”

Ocorre que a Lei de Licitações, a 14.133/2021, em seu art. 96 prevê que o valor da garantia de até 5%, podendo chegar até 10%, quando justificado tecnicamente. A administração Pública quando justificado, pode escolher o percentual de seguro garantia contratual a ser praticado na contratação, todavia, deve ser especificado o percentual escolhido no edital, e minuta do contrato.

Portanto, IMPUGNA-SE o instrumento convocatório e seus anexos, tendo em vista a falta de fixação do percentual de seguro garantia para a contratação. Vale ressaltar que dada a contratação o percentual a ser exigido deve ser o de 5% sobre o valor da contratação.

7. DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS REFERENCIAL

Inicialmente cumpre advertir que as Planilha de Custos e formação de preços apresentados como anexo do edital, fora instrumento principal para a composição do Valor Estimado da Contratação.

Observa-se no item 19.5.3.1 que os preços propostos não poderão ser superiores aos valores estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação;

Ao analisar as planilhas de custos e formação de preços, em anexo ao edital, constatou-se erros gravíssimos que comprometem a integridade da licitação e a apresentação de uma proposta de preços com o menor preço e de forma vantajosa, conforme segue.

7.1 CUSTO E LUCRO ZERADOS NA PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO.

O custo administrativo e o Lucro são elementos na Planilha de Custos que dizem respeito a remuneração da empresa licitante. Ao realizar uma licitação com percentual de Custo (0%) e Lucro (0%) como valor estimado, a administração pública está desrespeitando o direito da licitante à remuneração pelo trabalho. É preciso que as exigências do edital permitam a participação de diversos interessados, o que não aconteceria caso a exigência de lucro fosse nula, já que isso tornaria a atividade insustentável para os licitantes.

O edital pode ser específico quanto aos custos de mão de obra, mas deve respeitar a realidade do mercado e permitir que o licitante apresente uma proposta que seja viável financeiramente. O custo e o lucro, mesmo que mínimo, é um elemento legítimo da formação do preço e deve ser considerado para não inviabilizar a participação na licitação.

A Instrução Normativa 05/2017 e 07/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em seu Anexo I- Definições, traz os seguintes entendimentos sobre Custo e lucro, que dispõe:

VI - CUSTOS INDIRETOS: os custos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório do efetivamente executado pela empresa, a exemplo da remuneração, benefícios mensais e diários, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas, tais como os dispêndios relativos a:
a) funcionamento e manutenção da sede, aluguel, água, luz, telefone, Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), dentre outros; b) pessoal administrativo; c) material e equipamentos de escritório; d) preposto; e
e) seguros.

XI - LUCRO: ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado mediante incidência percentual sobre o efetivamente executado pela empresa, a exemplo da remuneração, benefícios mensais e diários, encargos sociais e trabalhistas, insumos diversos e custos indiretos.

Desconsiderar a parcela da empresa quando da elaboração do preços estimado, é desrespeitoso e ilegal, não reflete a realidade de mercado. A parcela do custo e lucro na licitação é o valor que a empresa determina para aumentar seus lucros e é uma parte essencial da sua estratégia de formação de preços, que busca o lucro e a competitividade na licitação pública.

Além de não prevê essas rubricas na planilha de custo e formação de preços, esta administração pública impossibilitou de as licitante preverem esse percentual conforme a sua realidade, visto que foi determinado que os preços propostos não poderão ser superiores aos valores estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação;

7.2 PIS E COFINS DE LUCRO PRESUMIDO NA PLANILHA REFERENCIAL

A Planilha de Custos e Formação de Preços referencial, além de ter custo e lucro zerado, como dito acima, ainda inseriu percentual de Pis e Cofins de lucro presumido, que são respectivamente 0,65% e 3,0%.

Ao estimar o valor referencial da licitação com base na tributação de lucro presumido, as empresa que são tributadas pelo Lucro Real foram prejudicadas, visto que a alíquota de imposto pago são respectivamente 1,65% e 7,60%, superiores às orçadas, o que faz com que seu preços fique acima do estimado, e consequentemente, fora da licitação.

Além de ter zerado os percentuais de custo e lucro, ainda orçou em suas planilhas estimativas, tributos inferiores aos pagos pelas empresas de Lucro Real, ferindo o princípio da isonomia entre as empresas e, afrontando a ampla concorrência na licitação.

7.3 DA OMISSÃO A QUANTIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Trata-se de licitação para serviços de limpeza com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme consta no item 16 do Termo de Referência:

“Deverá ser atribuída à CONTRATADA a responsabilidade integral pelo fornecimento, manutenção e reposição de todos os materiais de limpeza, conservação e higiene necessários à adequada prestação dos serviços, conforme a planilha de materiais descrita neste termo de referência.”

Quando da análise do edital, foi constatado que na relação de materiais e equipamentos, não possui a quantidade a ser solicitada mensalmente. Vale ressaltar que na composição do preço da proposta é fundamental a inclusão dos valores de materiais e equipamentos, e que a ausência dessas informações prejudica a seleção da proposta mais vantajosa e fere a isonomia entre as participantes, tendo em vista, que atualmente o serviços vem sendo prestado por uma empresa, e que esta detém toda informação, e consequentemente se beneficiará.

Entendimentos do TCU e orientações demonstram que A estimativa das quantidades é elemento obrigatório do ETP e, juntamente com a estimativa de preços, forma a versão inicial do orçamento estimado, o qual tem o propósito de avaliar a viabilidade econômica da futura contratação.

Conforme dispõe a Lei 14.133/2021, art. 18, § 1º, inciso IV e § 2º:

Deve ser apresentada a relação entre a demanda prevista e os quantitativos a serem contratados, com as respectivas memórias de cálculo, nos autos do processo de contratação, acompanhadas dos documentos que lhes dão suporte.

Ainda sobre o tema, dispõe a Lei 14.133/2021, art. 24; e IN – Seges/ME 65/2021, art. 10:

O detalhamento dos quantitativos deverá ser divulgado ainda que o orçamento estimado tenha caráter sigiloso.

Diante disso, percebe-se que a divulgação das quantidades dos materiais e equipamentos previstos na licitação, possuem previsão legal e, que a omissão dessas informações contrariam o que está disposto na lei.

Ao fornecer a lista detalhada dos materiais e suas quantidades, o órgão garante que todos os potenciais fornecedores tenham a mesma informação, promovendo a concorrência justa e a transparência.

Portanto, diante do exposto acima, acerca das Planilhas de Custos e Formação de Preços Referencial, IMPUGNA-SE o edital e seus anexos, para que sejam apresentada as relações de materiais e equipamentos com suas quantidades, para que sejam ofertadas propostas de preços com maior precisão, garantindo que a licitação ocorra dentro da legalidade e transparência.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, é a presente para requerer a retificação do edital e seus anexos com base nos pontos expostos, inclusive com o reflexo no valor estimado da licitação, bem como, requer adequações ao edital, revisando os itens equivocados indicados nesta petição, para que o referido certame obedeça os princípios que norteiam as contratações públicas e à lei.

Nestes termos,

Pede deferimento

Teresina, PI 29 de agosto de 2025.